KARTA PRZEGLĄDU DRABIN PRZENOŚNYCH

drabiny przystawne, rozstawne i wysuwane: § 50 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, § 141 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych

| Karta nr |  | Karta prowadzona od |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Budowa i osoby

| Budowa nazwa, adres |  | Pracodawca lub brygada firma, adres |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prowadzący kartę imię, nazwisko, funkcja |  | Okres przeglądu okresowego ustala pracodawca; wpisz też okres z instrukcji producenta |  |

2. Wykaz drabin

| Nr ewid. | Rodzaj (P, R, W, inna) | Materiał, długość lub wysokość | Obciążenie z tabliczki, norma | Producent, typ | Data wprowadzenia do użycia | Miejsce, użytkownik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rodzaj: P przystawna, R rozstawna, W wysuwana. Drabiny przenośne stosowane w zakładach pracy powinny spełniać wymagania Polskich Norm (§ 50 ust. 1 ogólnych przepisów BHP); numer normy przepisz z oznaczenia na drabinie.

3. Lista kontrolna oględzin (przed użyciem i przy przeglądzie)

| Element | OK | Usterka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Drabina nieuszkodzona (stosowanie drabin uszkodzonych jest niedopuszczalne, § 50 ust. 2 pkt 1) |  |  |  |
| Szczeble i stopnie: bez pęknięć, wgnieceń i luzów, bez śladów prowizorycznej naprawy |  |  |  |
| Podłużnice: proste, bez pęknięć, korozji i przeróbek |  |  |  |
| Stopki antypoślizgowe: kompletne i niezużyte |  |  |  |
| Rozstawna: zawiasy, ogranicznik rozwarcia i blokady działają |  |  |  |
| Wysuwana: zaczepy, lina i blokady działają, człony chodzą bez zacięć |  |  |  |
| Powierzchnie bez błota, oleju, farby i innych śliskich zanieczyszczeń |  |  |  |
| Oznaczenia producenta, obciążenia i normy czytelne |  |  |  |
| Bez pałąków i dłuższa niż 4 m: prowadnica pionowa do urządzenia samohamującego (§ 141) |  |  |  |

Pracodawca zapewnia systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustala sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania (§ 40 ust. 1 ogólnych przepisów BHP). Przy pracach na drabinach na wysokości powyżej 2 m przed rozpoczęciem prac sprawdza się stan techniczny urządzeń, na których mają być wykonywane, w tym ich stabilność (§ 110 ust. 1 pkt 1). Przepisy nie wymagają tej karty i nie podają terminu przeglądu drabin.

4. Przeglądy

| Data | Nr ewid. | Powód (P, O, Z) | Wynik oględzin, usterki | Decyzja | Sprawdzający: imię, nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Powód: P przy przyjęciu na budowę lub po zwrocie od użytkownika, O przegląd okresowy, Z po upadku, uderzeniu, naprawie lub długim składowaniu na zewnątrz. Decyzja: dopuszczona, dopuszczona po usunięciu usterki, wycofana z użytkowania.

5. Drabiny wycofane z użytkowania

| Data | Nr ewid. | Usterka | Oznakowanie i zabezpieczenie przed użyciem | Naprawa lub złomowanie | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Przy używaniu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności: stosowanie drabin uszkodzonych, stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu i do przenoszenia ciężarów powyżej 10 kg, używanie rozstawnej jako przystawnej, ustawianie na niestabilnym podłożu, wchodzenie i schodzenie plecami do drabiny oraz przenoszenie drabiny dłuższej niż 4 m przez jedną osobę (§ 50 ust. 2 pkt 1–2, 4–5, 9–10). Drabina przystawna wystaje ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia wynosi od 65° do 75° (§ 50 ust. 3). Roboty murarskie i tynkarskie z drabin przystawnych są zabronione (§ 189 rozp. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), ciesielskie wolno wykonywać z drabin do 3 m (§ 194), a malarskie z drabin rozstawnych do 4 m od podłogi (§ 48 ust. 1).