KARTA PRZEGLĄDÓW ELEKTRONARZĘDZI I PRZEDŁUŻACZY

kontrola zgodnie z instrukcją producenta, wyniki odnotowuje i przechowuje kierownik robót lub mistrz budowlany (§ 105 i § 5 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)

1. Budowa i osoby

| Budowa nazwa, adres |  | Pracodawca / brygada firma, adres |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przechowujący wyniki (§ 105) kierownik robót albo mistrz budowlany |  | Osoba wykonująca pomiary imię, nazwisko, nr świadectwa kwalifikacyjnego (§ 54) |  |
| Karta prowadzona od |  | Rozdzielnice budowy protokół kontroli instalacji nr |  |

2. Lista kontrolna oględzin (uzupełnij według instrukcji producenta)

| Element | OK | Usterka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Narzędzie: obudowa bez pęknięć, osłony i rękojeść dodatkowa na miejscu |  |  |  |
| Narzędzie: przewód i wtyczka bez przecięć i nadpaleń, odgiętka cała |  |  |  |
| Narzędzie: wyłącznik działa i wraca do pozycji wyłączonej |  |  |  |
| Narzędzie: uchwyt, tarcza lub wiertło właściwe i zamocowane |  |  |  |
| Narzędzie: tabliczka znamionowa czytelna, numer ewidencyjny widoczny |  |  |  |
| Przedłużacz: izolacja przewodu cała, bez zgnieceń i prowizorycznych łączeń |  |  |  |
| Przedłużacz: gniazda i wtyk bez pęknięć i nadpaleń, bęben bez uszkodzeń |  |  |  |

Przewody łączące instalację z urządzeniami zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi (§ 57 ust. 2). Działanie wyłączników różnicowoprądowych w instalacji sprawdza się przed każdym przystąpieniem do pracy (§ 59 ust. 1); rozdzielnice kontroluje się według § 58 na osobnym protokole.

3. Wykaz narzędzi i przedłużaczy

| Nr ewid. | Rodzaj, producent, typ | Nr fabryczny | Klasa ochr. | Kontrola co (wg producenta) | Użytkownik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Kontrole (§ 105; rodzaj: W, O, S)

| Data | Nr ewid. | Rodzaj | Oględziny: wynik, usterki | Pomiary: wynik | Decyzja | Sprawdzający | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rodzaj: W przy przyjęciu na budowę, O okresowa według instrukcji producenta, S specjalna po naprawie, modyfikacji, upadku, zalaniu, długim postoju lub wypadku (§ 27 rozp. o minimalnych wymaganiach przy użytkowaniu maszyn). Pomiary wpisuje osoba z uprawnieniami (§ 54). Decyzja: dopuszczone, do naprawy, wycofane.

5. Narzędzia wycofane z użytkowania (§ 58 ust. 3 ogólnych przepisów BHP)

| Data | Nr ewid. | Usterka | Oznakowanie / zabezpieczenie | Naprawa / złomowanie | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta; wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez kierownika robót lub mistrza budowlanego (§ 105 i § 5 rozp. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych). Uszkodzone narzędzie unieruchamia się i odłącza dopływ energii (§ 67); używanie narzędzi uszkodzonych i ich samowolne przeróbki są zabronione (§ 102). Wyniki kontroli maszyn, w tym narzędzi, rejestruje się i przechowuje przez 5 lat; poza zakładem w miejscu użytkowania powinien być dokument ostatniej kontroli (§ 1 pkt 1 i § 28 rozp. z 30 października 2002 r., Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).