KARTA PRZEGLĄDU GAŚNIC

wykaz gaśnic, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku (§ 3 ust. 2–3 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej, t.j. Dz.U. 2023 poz. 822)

| Budowa nazwa, adres |  | Władający terenem wykonawca (art. 4 ust. 1a ustawy o ochronie ppoż.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartę prowadzi imię, nazwisko, telefon |  | Firma wykonująca przeglądy nazwa, telefon |  |

1. Wykaz gaśnic

| Nr | Typ i środek gaśniczy | Masa kg | Grupy pożarów | Producent, rok | Miejsce ustawienia | Ostatni przegląd | Następny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupy pożarów: A materiały stałe, B ciecze i topiące się ciała stałe, C gazy, D metale, F tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych (§ 32 ust. 2). Odległość z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna przekraczać 30 m, a dostęp do gaśnicy ma szerokość co najmniej 1 m (§ 33 ust. 2).

2. Oględziny na budowie (§ 42 ust. 2 rozporządzenia o BHP przy robotach budowlanych)

| Element | OK | Usterka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaśnica na miejscu z wykazu, widoczna, miejsce oznakowane (§ 4 ust. 2 pkt 4 lit. b) |  |  |  |
| Dostęp nieograniczony, co najmniej 1 m (§ 4 ust. 1 pkt 18 lit. a, § 33 ust. 2) |  |  |  |
| Plomba i zawleczka na miejscu, brak śladów użycia |  |  |  |
| Wskaźnik ciśnienia w polu pracy (gaśnice z manometrem) |  |  |  |
| Obudowa, wąż i dysza bez uszkodzeń i korozji |  |  |  |
| Etykieta czytelna, termin przeglądu nieprzekroczony |  |  |  |
| Gaśnica chroniona przed uszkodzeniem i źródłami ciepła (§ 33 ust. 1 pkt 2) |  |  |  |

3. Przeglądy, konserwacja i oględziny

| Data | Nr gaśnicy | Rodzaj P, K, O | Wykonawca, nr protokołu | Wynik, usterki | Następny termin | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rodzaj: P przegląd techniczny, K czynności konserwacyjne (według Polskich Norm, dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji producenta, § 3 ust. 2), O oględziny na budowie. Przeglądy i konserwacja w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku (§ 3 ust. 3).

4. Gaśnice wycofane, uzupełnione lub przeniesione

| Data | Nr gaśnicy | Powód: użyta, uszkodzona, bez przeglądu, przeniesiona | Gaśnica zastępcza / nowe miejsce | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Prowadzący kartę (data, podpis) |  | Kierownik budowy (data, podpis) |
| --- | --- | --- |

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi producentów, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku (§ 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA). Sprzęt do gaszenia pożaru na terenie budowy regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia; ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z przepisami przeciwpożarowymi (§ 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych). Właściciel lub władający terenem zapewnia przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic (art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej).