POZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

permit to work dla prac wykonywanych przez własnych pracowników i firmy zewnętrzne (§ 80 i § 81 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, art. 208 Kodeksu pracy)

| Pozwolenie nr |  | Data wystawienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ważne od data i godzina |  | Ważne do data i godzina |  |

1. Wydający pozwolenie i miejsce prac

| Wydający pozwolenie GW albo zakład, na którego terenie są prace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba wydająca imię, nazwisko, funkcja |  | Telefon |  |
| Budowa / zakład nazwa i adres |  |  |  |
| Koordynator BHP art. 208 KP; imię, nazwisko |  | Telefon |  |
| Miejsce prac obiekt, kondygnacja, oś, urządzenie |  |  |  |
| Opis prac zakres, technologia, sprzęt |  |  |  |

2. Wykonawca i osoby wykonujące prace

| Wykonawca prac firma, NIP; podwykonawca, firma zewnętrzna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierujący pracami po stronie wykonawcy |  | Telefon |  |
| Nadzorujący na miejscu bezpośredni nadzór, § 81 ust. 1 pkt 1 |  | Telefon |  |

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja w zespole | Badania ważne do | Szkolenie BHP ważne do | Uprawnienia: rodzaj, nr, ważne do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Przy pracach szczególnie niebezpiecznych szkolenie okresowe odbywa się nie rzadziej niż raz w roku (§ 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia BHP). Uprawnienia: np. świadectwo kwalifikacyjne przy urządzeniach energetycznych, zaświadczenie UDT operatora żurawia lub podestu.

3. Rodzaj pracy

☐	praca na wysokości od 1,0 m (rusztowanie, dach, strop bez balustrad, podnośnik)

☐	praca w wykopie (ściany pionowe bez rozparcia, głębokość: ........ m)

☐	praca w zbiorniku, kanale, studzience lub innej przestrzeni zamkniętej (pisemne pozwolenie wymagane przez § 86 ust. 1)

☐	praca przy urządzeniach elektroenergetycznych, w pobliżu napięcia albo pod lub w pobliżu linii napowietrznej

☐	praca z użyciem żurawia, dźwigu lub podnośnika; montaż ciężkich elementów, rozbiórka

☐	roboty budowlane, remontowe lub montażowe w czynnym zakładzie bez wstrzymania ruchu (§ 82 i § 83)

☐	praca przy rurociągach i instalacjach pod ciśnieniem, gazociągach, sieciach cieplnych

☐	praca z materiałami niebezpiecznymi (chemia, azbest, inne: ..............................)

☐	prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, zgrzewanie papy: wymagane osobne zezwolenie ppoż.)

☐	inne: ..........................................................................................................

| Zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne nr, jeśli dotyczy |  | Polecenie pisemne przy urządzeniach energetycznych nr, wydający, jeśli dotyczy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Protokół warunków BHP w czynnym zakładzie (§ 83) nr, jeśli dotyczy |  | IBWR wykonawcy / plan BIOZ wersja, data |  |

4. Zagrożenia w miejscu prac i w otoczeniu

☐	upadek z wysokości

☐	spadające przedmioty, przenoszony ładunek

☐	przysypanie ziemią, obsunięcie ściany wykopu

☐	porażenie prądem

☐	niedobór tlenu, gazy lub pary toksyczne albo palne

☐	nagłe uwolnienie energii (ciśnienie, para, gorące media, ruch maszyn, uruchomienie urządzenia)

☐	praca w zasięgu maszyn i pojazdów

☐	pożar lub wybuch

☐	prace innych firm w tym samym miejscu lub nad nim

☐	warunki atmosferyczne (wiatr, opady, oblodzenie, burza, upał)

☐	inne: ..........................................................................................................

5. Środki zabezpieczające wykonane przed rozpoczęciem prac

Zaznacz po sprawdzeniu na miejscu:

☐	odcięto media i źródła energii, założono blokady i oznaczenia (LOTO) (szczegóły w tabeli poniżej)

☐	sprawdzono brak napięcia; uziemiono urządzenia, jeśli wymaga tego technologia prac

☐	zmierzono skład powietrza przed wejściem (tlen, gazy palne, gazy toksyczne: wyniki w tabeli poniżej)

☐	zapewniono wentylację

☐	zastosowano ochronę zbiorową przed upadkiem (balustrady, siatki ochronne lub siatki bezpieczeństwa)

☐	zastosowano sprzęt chroniący przed upadkiem (szelki, linka, punkt kotwiczenia: ..............................)

☐	sprawdzono obudowę lub skarpy wykopu; jest zejście do wykopu

☐	zachowano odległość od linii napowietrznej albo wyłączono napięcie lub uzgodniono warunki z użytkownikiem linii

☐	wyznaczono, ogrodzono i oznakowano strefę niebezpieczną

☐	wyznaczono osobę asekurującą na zewnątrz, w stałym kontakcie z pracującymi

☐	na miejscu jest sprzęt ratunkowy (np. trójnóg z wciągarką, szelki ratownicze, aparat izolujący, apteczka)

☐	ustalono łączność i alarmowanie (radio, telefon, umówione sygnały; numer alarmowy: ........................)

☐	pracownicy mają środki ochrony indywidualnej (hełm, ..............................)

☐	sprzęt i maszyny są sprawne, z aktualnymi badaniami, jeśli są wymagane

☐	poinformowano koordynatora i firmy pracujące w pobliżu

☐	inne: ..........................................................................................................

| Odcięte medium lub energia | Miejsce odcięcia | Sposób blokady, nr kłódki | Kto założył |
| --- | --- | --- | --- |

| Godzina | Tlen [%] | Gazy palne [% DGW] | Gazy toksyczne (rodzaj, wynik) | Kto mierzył, miernik |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Przed pracą wewnątrz zbiornika powietrze bada się na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne (§ 87 ust. 1 pkt 6). Bez ochrony układu oddechowego wolno pracować tylko przy zawartości tlenu co najmniej 18% i braku substancji szkodliwych w stężeniu przekraczającym NDS; decyzję podejmuje osoba kierująca pracownikami (§ 89 ust. 4 i 5).

Dodatkowe warunki np. praca tylko w godzinach, zakaz przy wietrze, wymagania instrukcji zakładu lub IBWR

6. Instruktaż przed rozpoczęciem pracy

Instruktaż obejmuje imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach (§ 81 ust. 1 pkt 3). Do miejsca prac mają dostęp tylko osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane (§ 81 ust. 2). Podpis potwierdza udział w instruktażu i zapoznanie z pkt 4 i 5.

| Lp. | Imię i nazwisko | Zadanie (imienny podział pracy) | Kolejność | Data, godzina | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

| Instruktaż przeprowadził imię, nazwisko, funkcja |  | Data i godzina |  |
| --- | --- | --- | --- |

7. Dopuszczenie do pracy

Miejsce prac sprawdzono, środki z pkt 5 zostały wykonane, a osoby z pkt 2 poinstruowano. Prace można rozpocząć.

| Data i godzina dopuszczenia |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Wydający pozwolenie |  | Osoba sprawująca nadzór |  | Kierujący pracami (wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Przerwy i przedłużenie pozwolenia

Przedłużenie dotyczy tego samego miejsca, zakresu i zespołu. Zmiana miejsca, zakresu lub warunków wymaga nowego pozwolenia. Po każdej przerwie nadzorujący sprawdza zabezpieczenia i powtarza pomiary przed wznowieniem pracy. Pracę wstrzymuje się, a zespół opuszcza strefę, gdy zmienią się warunki, pomiar przekroczy wartość dopuszczalną albo nadzorujący musi odejść z miejsca prac.

| Data | Godziny od / do | Zabezpieczenia i pomiary sprawdzono, uwagi | Podpis wydającego | Podpis nadzorującego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Zakończenie prac i zamknięcie pozwolenia

| Prace zakończono data i godzina |  | Zespół opuścił strefę godzina, liczba osób |  |
| --- | --- | --- | --- |

☐	wszyscy pracownicy opuścili miejsce prac (przestrzeń zamkniętą, wykop, pomost)

☐	usunięto narzędzia, sprzęt, materiały i odpady

☐	zdjęto blokady i oznaczenia; robiły to osoby, które je założyły

☐	przywrócono media i zasilanie w uzgodnieniu z użytkownikiem instalacji

☐	zamknięto włazy, zabezpieczono lub zasypano wykop, przywrócono balustrady i osłony

☐	zlikwidowano ogrodzenie strefy albo pozostawiono je z powodu: ..............................

☐	poinformowano koordynatora i firmy pracujące w pobliżu

☐	inne: ..........................................................................................................

☐	miejsce przekazano bez uwag

☐	miejsce przekazano z uwagami (wpisz poniżej)

Uwagi przy zamknięciu

| Kierujący pracami (zakończenie) |  | Wydający pozwolenie (zamknięcie) |  | Użytkownik miejsca lub instalacji (przejęcie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prace szczególnie niebezpieczne to prace z rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.), prace tak określone w innych przepisach BHP lub instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji oraz prace uznane za takie przez pracodawcę (§ 80 ust. 1). Pracodawca zapewnia przy nich bezpośredni nadzór wyznaczonych osób, odpowiednie środki zabezpieczające i instruktaż (§ 81). Pisemne pozwolenie wymagają § 84 ust. 1 (spawanie przy robotach bez wstrzymania ruchu zakładu) i § 86 ust. 1 (praca w zbiornikach), a polecenie pisemne § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210). Gdy w jednym miejscu pracują pracownicy różnych pracodawców, pracodawcy współpracują i wyznaczają koordynatora (art. 208 Kodeksu pracy). Przepisy nie podają wzoru pozwolenia; pozwolenie nie zastępuje polecenia pisemnego ani zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne.