PROTOKÓŁ Z ROCZNEJ KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
art. 62 ust. 1 pkt 1 (oraz pkt 3, gdy kontrola dwa razy w roku) i art. 62a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
	Protokół nr
	
	Data przeprowadzenia kontroli (art. 62a ust. 2 pkt 1)
	



☐ kontrola raz w roku        ☐ kontrola do 31 maja        ☐ kontrola do 30 listopada        
1. OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ (art. 62a ust. 2 pkt 2)
	Imię i nazwisko
	

	Numer uprawnień budowlanych
	
	Specjalność uprawnień budowlanych
	

	Inne kwalifikacje (art. 62 ust. 5 lub 6)
rodzaj i numer, np. świadectwo kwalifikacyjne, tytuł mistrza w rzemiośle kominiarskim
	
	Telefon, e-mail (nieobowiązkowo)
	



2. WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA OBIEKTU (art. 62a ust. 2 pkt 3)
	Imię i nazwisko albo nazwa
	

	Adres zamieszkania lub siedziby
	

	Czy kontrolę zlecił zarządca
tak / nie, kto
	
	E-mail
	



3. KONTROLOWANY OBIEKT BUDOWLANY (art. 62a ust. 2 pkt 4)
	Rodzaj i nazwa obiektu
np. budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek biurowy
	

	Adres obiektu
	

	Numer działki ewidencyjnej, obręb
	
	Rok oddania do użytkowania
	

	Powierzchnia zabudowy budynku (m²)
	
	Powierzchnia dachu innego obiektu (m²)
	

	Numer książki obiektu budowlanego
indywidualny numer z c-KOB albo numer tomu
	
	Osoba prowadząca książkę obiektu
	



4. ZAKRES KONTROLI (art. 62a ust. 2 pkt 5; art. 62 ust. 1 pkt 1)
☐	elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (lit. a)
☐	instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska (lit. b)
☐	instalacje gazowe (lit. c)
☐	przewody kominowe: dymowe, spalinowe, wentylacyjne (lit. c); protokół z tej części jest dokumentem elektronicznym w systemie CEEB (art. 62a ust. 5)
☐	budynek o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m² albo inny obiekt o powierzchni dachu powyżej 1000 m²: kontrola dwa razy w roku, do 31 maja i do 30 listopada (pkt 3)


5. USTALENIA I METODY UŻYTKOWANIA (art. 62a ust. 2 pkt 6 i 8)
Wiersze są przykładami. Wpisz elementy obiektu, które objęto kontrolą, i dopisz brakujące.
	Element lub instalacja
	Stan: bez uwag / nieprawidłowości
	Ustalenia, wskazane nieprawidłowości
	Metody i środki użytkowania elementów narażonych na wpływy atmosferyczne

	Pokrycie dachu, obróbki blacharskie, attyki
	
	
	

	Rynny, rury spustowe, odwodnienie dachu i terenu
	
	
	

	Elewacja, tynki, balkony, loggie, tarasy
	
	
	

	Izolacje przeciwwilgociowe, piwnice, fundamenty
	
	
	

	Instalacje i urządzenia ochrony środowiska
	
	
	

	Instalacja gazowa
	
	
	

	Przewody kominowe
	
	
	

	Inne: ......................
	
	
	



☐	nie stwierdzono nieprawidłowości
6. ZALECENIA (art. 62a ust. 2 pkt 7 i ust. 3)
W zaleceniach wskazuje się czynności mające na celu usunięcie nieprawidłowości i termin ich wykonania.
	Lp.
	Czynności usuwające nieprawidłowość
	Termin wykonania

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	



7. ZALECENIA Z POPRZEDNICH KONTROLI (art. 62 ust. 1a; art. 62a ust. 2 pkt 9)
☐ sprawdzono wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli        ☐ to pierwsza kontrola obiektu        
	Zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli

	

	





8. USZKODZENIA I BRAKI ZAGRAŻAJĄCE (art. 70)
☐	nie stwierdzono uszkodzeń ani braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska
☐	stwierdzone uszkodzenia i braki usunięto w czasie lub bezpośrednio po kontroli (art. 70 ust. 1); opis: ...............................................
☐	obowiązek usunięcia uszkodzeń i uzupełnienia braków potwierdzono w tym protokole (art. 70 ust. 2)
☐	kopię protokołu przesłano bezzwłocznie do organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2); w c-KOB, gdy książka jest elektroniczna (ust. 3); data: ..............
9. ZAŁĄCZNIKI (art. 62a ust. 4 i 4a)
☐	kopia zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego (art. 12 ust. 7); nie dołącza się, gdy osoba jest wpisana do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
☐	kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności albo innych uprawnień lub kwalifikacji z art. 62 ust. 5; nie dołącza się dla uprawnień wpisanych do centralnego rejestru
☐	inne: protokoły z kontroli instalacji gazowej lub elektrycznej, zdjęcia: ......................................
10. WPIS W KSIĄŻCE OBIEKTU I ZAWIADOMIENIE (art. 60e ust. 3, art. 62b)
	Data zakończenia kontroli
	
	Wpisu o kontroli w książce dokonano w dniu
nie później niż 7 dni po zakończeniu kontroli
	

	Postać książki obiektu
c-KOB albo papierowa
	
	Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o kontroli (tylko przy pkt 3)
system c-KOB albo pismo, data
	



	
	
	

	Osoba przeprowadzająca kontrolę (podpis, pieczęć)
	
	Właściciel lub zarządca: zapoznałem się (data, podpis)



Art. 62a ust. 2 pkt 2 wymaga podpisu osoby przeprowadzającej kontrolę. Podpis właściciela lub zarządcy jest tylko potwierdzeniem odbioru kopii i nie wynika z przepisu. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby z art. 62 ust. 6, a protokół z niej sporządza się elektronicznie w systemie CEEB (art. 62a ust. 5; wyjątki w ust. 5a), więc ten wzór jej nie zastępuje.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




