PROTOKÓŁ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

protokół badania do zawiadomienia o zakończeniu budowy, wniosku o pozwolenie na użytkowanie albo kontroli okresowej

| Miejscowość |  | Data próby |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt rodzaj, adres, działka |  | Inwestor lub właściciel imię i nazwisko albo nazwa |  |
| Wykonawca instalacji nazwa, adres |  | Kierownik budowy lub robót imię, nazwisko, nr uprawnień |  |
| Projekt instalacji autor, numer, data |  | Dostawca gazu, nr umowy lub warunków przyłączenia |  |

1. Powód próby

☐	odbiór nowej instalacji, załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a Prawa budowlanego)

☐	budynek mieszkalny jednorodzinny, formularz PB-16a (art. 57 ust. 1b)

☐	instalacja gazowa w użytkowanym budynku, roboty na zgłoszenie (art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d)

☐	kontrola okresowa instalacji gazowej (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c)

2. Badany odcinek instalacji

| Rodzaj gazu ziemny, płynny (LPG) |  | Zakres od kurka głównego do kurków przy odbiornikach |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiał rur i rodzaj połączeń |  | Średnice i łączna długość |  |
| Stan instalacji podczas próby odsłonięta, przed zakryciem bruzd i malowaniem |  | Kondygnacje, piony, pomieszczenia |  |

3. Warunki próby

| Parametr | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| medium próbne (powietrze, gaz obojętny) |  |  |
| ciśnienie próbne [kPa], według projektu |  |  |
| czas stabilizacji [min] |  |  |
| czas próby [min] |  |  |
| ciśnienie na początku próby |  |  |
| ciśnienie na końcu próby |  |  |
| spadek ciśnienia |  |  |
| temperatura otoczenia na początku i na końcu |  |  |
| przyrząd pomiarowy: typ, numer, zakres, klasa |  |  |
| świadectwo wzorcowania przyrządu: numer, data |  |  |

Prawo budowlane wymaga protokołu badań instalacji, ale nie podaje ciśnienia ani czasu próby. Wartości wpisuje się według projektu instalacji, wymagań dostawcy gazu i normy przyjętej w projekcie.

4. Odbiorniki i kurki

| Lp. | Urządzenie gazowe | Pomieszczenie | Kurek przed urządzeniem | Stan podczas próby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Stan podczas próby: urządzenie odłączone i wylot zaślepiony albo kurek zamknięty.

5. Wynik

☐	instalacja SZCZELNA: ciśnienie utrzymane przez czas próby, spadek w granicach dopuszczonych w projekcie

☐	instalacja NIESZCZELNA: wymaga naprawy i ponownej próby

Miejsca nieszczelności, sposób usunięcia i data ponownej próby

6. Osoba wykonująca próbę

| Imię i nazwisko |  | Uprawnienia budowlane specjalność instalacyjna, numer, organ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wpis na listę członków izby numer (art. 12 ust. 7) |  | Inne kwalifikacje np. przy kontroli okresowej (art. 62 ust. 5) |  |

| Wykonujący próbę |  | Kierownik budowy lub robót |  | Inwestor, właściciel lub inspektor nadzoru |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie dołącza się protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a). Przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym protokół badania szczelności instalacji gazowej dołącza się zawsze (art. 57 ust. 1b). Zamiast oryginału można dołączyć kopię (art. 57 ust. 1c). Przepisy nie podają wzoru protokołu.