PROTOKÓŁ Z PRÓBNEJ EWAKUACJI
praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji (§ 17 rozporządzenia MSWiA, t.j. Dz.U. 2023 poz. 822)
	Data próbnej ewakuacji
	
	Godzina ogłoszenia alarmu
	



1. Obiekt
	Obiekt
nazwa i adres, budynek, część obiektu
	

	Właściciel lub zarządca
nazwa
	
	Kategoria zagrożenia ludzi
np. ZL III, ZL II
	

	Liczba stałych użytkowników
ponad 50 = obowiązek co 2 lata
	
	Liczba osób w obiekcie w chwili alarmu
	



☐	obiekt dla ponad 50 stałych użytkowników: sprawdzenie co najmniej raz na 2 lata (§ 17 ust. 1)
☐	obiekt z cyklicznie zmieniającą się grupą ponad 50 osób: co najmniej raz na rok, do 3 miesięcy od przyjścia nowych użytkowników (§ 17 ust. 2)
☐	strefa ZL II: zakres i obszar uzgodnione z komendantem PSP (§ 17 ust. 3) (kiedy, z kim)
☐	próba dobrowolna, poza obowiązkiem z § 17 (np. biuro budowy, zaplecze, hala)
2. Przygotowanie
	Powiadomienie komendanta powiatowego (miejskiego) PSP
nie później niż tydzień przed (§ 17 ust. 4): data, sposób, nr pisma
	

	Kierujący próbą
imię, nazwisko, funkcja
	
	Obserwatorzy
imiona, nazwiska, rozmieszczenie
	

	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
wersja, data (§ 6 ust. 1 pkt 5)
	
	Pracownicy wyznaczeni do ewakuacji
art. 209¹ § 1 pkt 2 lit. b KP
	



	Scenariusz
miejsce pożaru lub zagrożenia, zablokowane wyjście, osoba poszkodowana
	

	Sposób ogłoszenia alarmu
DSO, SSP, dzwonek, głos, telefon
	
	Miejsce zbiórki
	



3. Przebieg
	Etap
	Godzina
	Czas od alarmu
	Uwagi

	Ogłoszenie alarmu
	
	
	

	Wyłączenie urządzeń, odcięcie mediów, zamknięcie drzwi pożarowych
	
	
	

	Wyjście pierwszych osób z budynku
	
	
	

	Opuszczenie budynku przez ostatnią osobę
	
	
	

	Sprawdzenie pomieszczeń przez wyznaczonych pracowników
	
	
	

	Zebranie i liczenie osób na miejscu zbiórki
	
	
	

	Przybycie jednostek PSP (jeśli uczestniczyły)
	
	
	



	Liczba osób ewakuowanych
	
	Osoby, które nie opuściły budynku
ile, gdzie, dlaczego
	

	Ewakuacja osób z niepełnosprawnością lub poszkodowanej
jak, kto pomagał
	





4. Ocena warunków ewakuacji
	Element
	Bez uwag
	Uwagi
	Opis

	Słyszalność i zrozumiałość alarmu w całym obiekcie
	
	
	

	Drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych, drzwi otwierane bez klucza
	
	
	

	Oznakowanie ewakuacyjne i oświetlenie awaryjne
	
	
	

	Działanie urządzeń przeciwpożarowych (oddymianie, drzwi, windy)
	
	
	

	Zachowanie osób: spokój, kierunek, korzystanie z wind
	
	
	

	Działanie pracowników wyznaczonych do ewakuacji
	
	
	

	Liczenie osób i łączność na miejscu zbiórki
	
	
	



5. Nieprawidłowości i wnioski
	Lp.
	Nieprawidłowość
	Działanie naprawcze
	Odpowiedzialny
	Termin

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	



☐	aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
☐	szkolenie lub ponowne zapoznanie użytkowników z instrukcją
☐	następne praktyczne sprawdzenie zaplanowane na (data)
	
	
	

	Kierujący próbną ewakuacją
	
	Właściciel lub zarządca obiektu



Przepis nie określa wzoru protokołu z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. Obowiązek i terminy: § 17 ust. 1–4 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); praktyczne sposoby sprawdzania ewakuacji w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego: § 6 ust. 1 pkt 5; pracownicy wyznaczeni do ewakuacji: art. 209¹ § 1 pkt 2 lit. b Kodeksu pracy.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




