ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

spawanie, cięcie, zgrzewanie papy, lutowanie i inne prace z otwartym ogniem lub iskrami (§ 36 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)

| Zezwolenie nr |  | Data wystawienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ważne od data i godzina |  | Ważne do data i godzina |  |

1. Wydający zezwolenie i obiekt

| Wydający zezwolenie właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, na budowie zwykle generalny wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba wydająca imię, nazwisko, funkcja |  | Telefon |  |
| Budowa / obiekt nazwa i adres |  |  |  |
| Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu jeśli jest: wersja i data |  | Plan BIOZ / IBWR jeśli dotyczy |  |

2. Miejsce i rodzaj prac

| Miejsce prac budynek, kondygnacja, pomieszczenie, oś, dach, plac składowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis prac co jest spawane, cięte lub zgrzewane, czym i w jakim zakresie |  |  |  |

Rodzaj prac (zaznacz):

☐	spawanie elektryczne lub gazowe

☐	cięcie termiczne (palnik gazowy, plazma)

☐	cięcie lub szlifowanie z wytwarzaniem iskier (szlifierka kątowa, przecinarka)

☐	zgrzewanie papy palnikiem, podgrzewanie mas bitumicznych

☐	lutowanie palnikiem

☐	inne prace z użyciem otwartego ognia: ...................................................................................

Prace są prowadzone (zaznacz):

☐	wewnątrz obiektu

☐	na dachu obiektu

☐	na terenie przyległym do obiektu lub na placu składowym

☐	w strefie zagrożenia wybuchem

3. Wykonawca i osoby wykonujące prace

| Wykonawca prac firma, NIP; podwykonawca, jeśli dotyczy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierujący pracami imię, nazwisko |  | Telefon |  |

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje (rodzaj i numer dokumentu) | Ważne do | Podpis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

* Podpis potwierdza zapoznanie z zagrożeniami pożarowymi w rejonie prac i ze środkami zabezpieczającymi z pkt 4 i 5 (§ 36 ust. 1 pkt 5). Prace wykonują wyłącznie osoby upoważnione, z odpowiednimi kwalifikacjami (§ 36 ust. 1 pkt 4). Przy pracach spawalniczych są to dokumenty z § 27 i 28 rozporządzenia w sprawie BHP przy pracach spawalniczych.

4. Ocena zagrożenia pożarowego w miejscu prac i w rejonach przyległych

Zaznacz, co występuje w miejscu prac albo w jego otoczeniu, także za ścianą, nad stropem i na niższych kondygnacjach:

☐	materiały palne w miejscu prac (izolacje, styropian, drewno, folie, papa, opakowania, odpady)

☐	palne elementy konstrukcji budynku lub instalacje techniczne w rejonie prac

☐	otwory, szczeliny, przepusty instalacyjne, szachty, przez które iskry mogą przedostać się dalej

☐	ciecze palne, gazy palne, butle z gazami w rejonie prac

☐	pomieszczenie, w którym wcześniej pracowano z łatwo palnymi cieczami lub palnymi gazami (wymagany pomiar stężenia)

☐	strefa zagrożenia wybuchem lub urządzenia zagrożone wybuchem

☐	system sygnalizacji pożarowej, instalacje gaśnicze lub oddymiające w strefie prac

☐	inne firmy pracujące w pobliżu, drogi ewakuacyjne przechodzące przez strefę prac

☐	inne: ..........................................................................................................

| Pomiar stężenia par cieczy lub gazów wynik w % dolnej granicy wybuchowości (DGW) |  | Kto i czym zmierzył data, godzina |  |
| --- | --- | --- | --- |

W pomieszczeniach i przy urządzeniach zagrożonych wybuchem oraz tam, gdzie wcześniej używano łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, prace wolno prowadzić tylko wtedy, gdy stężenie par lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości (§ 36 ust. 2 pkt 2).

Opis zagrożenia i uwagi co może się zapalić, którędy może przejść ogień lub iskry

5. Środki zabezpieczające

Zaznacz środki wykonane przed rozpoczęciem prac i wpisz szczegóły:

☐	usunięto materiały palne z miejsca prac i otoczenia, w promieniu: ........ m

☐	materiały i elementy, których nie można usunąć, osłonięto osłonami niepalnymi (koce, maty, ekrany)

☐	zabezpieczono otwory, szczeliny i przepusty oraz przestrzeń poniżej stanowiska (strefa rozprysku iskier i żużla)

☐	w miejscu prac jest sprzęt gaśniczy (gaśnice: rodzaj i liczba ........................, koc gaśniczy, woda)

☐	odcięto lub zabezpieczono instalacje (gaz, ciecze palne, inne: ........................)

☐	zbiorniki lub rurociągi po cieczach i gazach palnych oczyszczono przed spawaniem

☐	zapewniono wentylację pomieszczenia

☐	uzgodniono postępowanie z czujkami sygnalizacji pożarowej w strefie prac (z kim, na jaki czas: ........................)

☐	butle stoją pionowo, są zabezpieczone przed przewróceniem i chronione przed płomieniem, iskrami i nagrzaniem

☐	sprzęt do prac jest sprawny technicznie i zabezpieczony przed wywołaniem pożaru

☐	wyznaczono osobę do obserwacji miejsca w czasie prac

☐	wygrodzono i oznakowano strefę prac, poinformowano firmy pracujące w pobliżu

☐	inne: ..........................................................................................................

| Odpowiedzialny za przygotowanie miejsca prac imię, nazwisko, funkcja |  | Odpowiedzialny za przebieg prac imię, nazwisko, funkcja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca po zakończeniu prac imię, nazwisko, funkcja |  | Obserwacja miejsca w czasie prac imię, nazwisko |  |

Dodatkowe warunki np. przerwy, praca tylko w godzinach, zakaz pracy przy silnym wietrze, wymagania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

6. Dopuszczenie do prac

Miejsce prac sprawdzono, środki z pkt 5 zostały wykonane, a osoby z pkt 3 zapoznano z zagrożeniami. Prace można rozpocząć.

| Data i godzina dopuszczenia |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Wydający zezwolenie |  | Odpowiedzialny za przygotowanie miejsca |  | Kierujący pracami (wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Przedłużenie zezwolenia

Przedłużenie dotyczy tego samego miejsca i rodzaju prac. Zmiana miejsca, zakresu lub warunków wymaga nowej oceny zagrożenia i nowego zezwolenia.

| Data | Godziny od / do | Warunki sprawdzono (tak / nie), uwagi | Podpis wydającego |
| --- | --- | --- | --- |

8. Zakończenie prac i kontrola miejsca

| Prace zakończono data i godzina |  | Kontrola bezpośrednio po zakończeniu godzina, kto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obserwacja miejsca po zakończeniu prac do godziny czas ustala wydający zezwolenie |  | Kontrola końcowa godzina, kto |  |

☐	sprawdzono miejsce prac i rejony przyległe, także niższe kondygnacje, pomieszczenia za ścianami i przestrzeń nad stropem

☐	nie stwierdzono tlenia, dymu, zapachu spalenizny ani nagrzanych elementów

☐	usunięto butle, sprzęt i odpady, uprzątnięto miejsce prac

☐	przywrócono działanie czujek i instalacji wyłączonych na czas prac

☐	inne: ..........................................................................................................

Uwagi z kontroli

| Kontrolujący miejsce po pracach |  | Kierujący pracami (wykonawca) |  | Wydający zezwolenie (zamknięcie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu prac, ustala przedsięwzięcia zapobiegające powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru lub wybuchu, wskazuje osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca, przebieg prac i zabezpieczenie miejsca po ich zakończeniu, zapewnia wykonywanie prac przez osoby upoważnione z odpowiednimi kwalifikacjami i zaznajamia je z zagrożeniami. W czasie prac zabezpiecza się materiały palne w miejscu prac i w rejonach przyległych, utrzymuje sprzęt do likwidacji źródeł pożaru i używa sprawnego sprzętu, a po zakończeniu kontroluje miejsce prac i rejony przyległe (§ 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, t.j. Dz.U. 2023 poz. 822 ze zm.). Rozporządzenie nie określa formy zezwolenia ani czasu obserwacji miejsca po zakończeniu prac.